北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：通州区黑臭水体污水处理厂（站）政府购买服务项目（第一标段）

项目编号/包号：11011223210200007695-XM001

采 购 人：北京市通州区水务局

采购代理机构： 北京大岳咨询有限责任公司
目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	36

第七章   投标文件格式	37

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：11011223210200007695-XM001

2.项目名称：通州区黑臭水体污水处理厂（站）政府购买服务项目（第一标段）

3.项目预算金额：1198.853万元、项目最高限价：1003.85万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 通州区黑臭水体污水处理厂（站）政府购买服务项目（第一标段） | 1198.853 | 1003.85 | 1 | 主要涉及通州区台湖镇、宋庄镇、永顺镇共20座合计处理规模13000m3/d的污水处理厂站运维服务。 |

5.合同履行期限：自本项目污水处理设施首个进入商业运营之日起一（1）年期间。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

（1）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（2）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（3）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本次项目的投标。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1业绩要求：自2018年1月1日起至公开招标公告发布之日，在中国大陆地区拥有总规模不低于15000m³/d的污水处理厂（站）运营经验。

3.3.2法律和信誉要求：

(1)	投标人提供了招标文件中所要求的全部资料，并声明和保证在本次公开招标过程中其所提供、披露的全部资料和信息均为真实的、准确和完整的；如因其提供的资料和信息不真实、不准确，投标人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任；

(2)	投标人参与本次公开招标的行为不违反公司章程和相关协议的约定，获得了公司董事会或执行董事的合法授权，其行为是其真实的意思表示；

(3)	在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，投标人没有发生重大诉讼、重大仲裁或重大行政处罚。在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，投标人没有因为任何直接由于投标人的过失或疏忽，而在任何大型合同中严重违约、被逐出现场或被解除协议；

(4)	投标人不是无力清偿债务者、没有处于受监管或被接管、清算的状态、没有破产或停业整顿，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为诉讼、仲裁或行政处罚的对象；

(5)	在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，投标人及投标人的董事及其他高级管理人员不曾发生重大违法违规行为和政府采购法第七十七条所述的不良行为，包括没有编制虚假财务报表、提供虚假财务信息、就企业基本情况作虚假陈述等情况，且没有为获取某项合同而支付不正当费用或行贿等行为；

(6)	在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统无不良记录。

(7)	在公开招标公告发布之日起前五（5）年内，没有发生过重大安全事故记录。

三、获取招标文件

1.时间：2024年3月29日至2024年4月8日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月22日9点30分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

1.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

1.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市通州区水务局

地    址：北京市通州区新华北路153号

联系方式：010-80887080

2.采购代理机构信息

名    称：北京大岳咨询有限责任公司

地    址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座C901室

联系方式：010-88086760

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

电      话：13678539615

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目/包为单一产品采购项目。 □本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/ 考察地点：/ |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称 中小企业划分标准所属行业 通州区黑臭水体污水处理厂（站）政府购买服务项目（第一标段） 其他未列明行业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 人民币陆万玖仟陆佰元整（¥69,600.00）。 投标保证金收受人信息： 开户名：北京大岳咨询有限责任公司； 开户银行：交通银行北京市分行营业部； 账号：1100 6014 9012 0150 59666。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： □得分相同的，以/得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖投标人公章。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系单位：北京大岳咨询有限责任公司； 联系电话：13678539615； 通讯地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座C609室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 代理费金额： 人民币陆万玖仟陆佰元整（¥69,600.00）。 收费标准： 参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改办[2011]534号文)的标准及项目需求等； 缴纳时间： 中标人应在得知确定为中标人后、领取中标通知书前向采购代理机构支付。 |

投标人须知

一   说  明

## 采购人、采购代理机构、投标人、联合体、中标人

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - 中标人：指根据第22条约定确定的法人、其他组织或者自然人。

## 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

## 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（本项目涉及）。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品（本项目不涉及）

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）（本项目不涉及）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

## 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

## 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

## 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

## 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

## 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

## 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

## 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

## 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函（如有） | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 投标人应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 业绩要求 | 提供合同书和（或）中标通知书复印件（需明示合作范围包含运营维护职责），或业主证明文件（需明示项目运营的起始时间）。 | 提供证明文件的电子件 |
| 3-2 | 法律和信誉要求 | 提供符合招标文件要求的《声明与保证书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 提供证明文件的电子件 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

## 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（本项目不涉及）

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（本项目不涉及）：/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（本项目不涉及）：/。

## 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

## 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

## 价格评审

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 （注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。） |

## 商务部分评审

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务方案 | 5 | （a）财务分析文件完整准确，计算过程清晰、详细者可得满分。 （b）其他情况由专家酌情给分。 |
| 2 | 合同条款偏离情况 | 5 | （a）对《政府购买服务合同》及其附件中除《投标人须知》规定的实质性条款以外建议“负偏离”修改，每提出一条扣2分（重复性修改不重复计算）。 （b）对《政府购买服务合同》及其附件的合同结构非实质性条款提出变更建议，包括条款顺序调整、增加新的条款或删除现有条款，导致《政府购买服务合同》及其附件的文本结构全面变化，从而使评标和确认谈判工作量增加，或导致其他不便的，每条扣1分。 |

## 技术部分评审

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营维护方案（50分） | 企业组织管理方案 | 2 | （a）有完善的组织结构设置、运营管理制度，人员设置合理的得满分； （b）其他情况由专家酌情给分。 |
| 2 |  | 运行监测制度及质量保证方案 | 2 | （a）运行监测和质量保证方案科学、合理、可行，水质检测程序设置合理，水质采样、保存和分析方案合理可行，水质检测质量保障措施完善的得满分； （b）其他情况由专家酌情给分。 |
| 3 |  | 成本控制方案 | 6 | （a）有完善的能耗、药耗、人工、维修费用等成本的控制机制的，得满分； （b）其他情况由专家酌情给分。 |
| 4 |  | 设施运行管理方案 | 10 | （a）有完善的运行巡检制度、操作单元（格栅、进水泵、生化池、加药系统、污泥脱水房、配电间等）运行管理制度和操作规程的，得满分； （b）其他情况由专家酌情给分。 |
| 5 |  | 污泥处置方案 | 5 | （a）有完善的污泥产量管理、污泥的处置达标管理、污泥转运管理等管理制度的，得满分； （b）其他情况由专家酌情打分。 |
| 6 |  | 应急保障方案 | 5 | （a）有完善的应急处理流程、应急处理措施（应包括进出水水质异常应急处理、超设计水量应急处理、停电应急处理、污泥运输应急处理、国家标准变化应急处理、机械伤害应急处理等）的，得满分； （b）其他情况由专家酌情打分。 |
| 7 |  | 安全保障方案 | 10 | （a）对主要安全隐患有全面透彻的分析，有完善的安全管理制度和处置流程的，得满分； （b）其他情况由专家酌情打分。 |
| 8 |  | 设施维护养护方案 | 5 | （a）对厂区建构筑物有完善的保养计划、大修更新计划和实施程序，维护养护周期设置合理的，得满分； （b）其他情况由专家酌情打分。 |
| 9 |  | 环境卫生保持方案 | 5 | （a）对厂区内外环境有完善的环境卫生保持方案，对进出水口周边环境有详尽环境卫生保持计划的，得满分。 （b）其他情况由专家酌情打分。 |
| 10 | 典型案例分析 | 30 | （a）对本标段涉及的一座或多座污水处理厂（站）运行状况进行了充分研究分析，全面了解厂（站）未来运营过程中可能存在的问题，对该厂（站）运维工作重点、难点问题及技术关键点判断分析准确的，得满分。 （b）其他情况由专家酌情打分。 |

# 第五章   采购需求

## 采购标的

## 1. 采购标的

1.1项目名称：通州区黑臭水体污水处理厂（站）政府购买服务项目（第一标段）。

1.2项目控制价（年污水处理服务费总价）为1003.85万元。

## 2. 项目背景

为完成建成区黑臭水体治理任务，2016年由乡镇政府组织实施镇域内的黑臭水体治理工程，其中包括五十余座污水处理厂（站）建设项目，至2017年10月，各污水处理厂（站）完成建设，2018年8月至2023年8月，通过公开招标程序确定了各标段的中标运维单位，并分别签订服务合同，2022年8月，通过公开招标程序确定了第一标段的中标运维单位，并签订了服务合同。目前，第一标段合作期将到期，需在各标段合同到期日之前公开招标确定下一轮运营单位。

## 商务要求

## 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1服务期限：本项目服务期为自本项目污水处理设施首个进入商业运营之日起一（1）年期间。

1.2项目区位：本项目运作范围为北京市通州区。

## 2. 付款条件（进度和方式）

中标人通过获得污水处理服务费，弥补污水处理厂（站）的运营维护费用，并实现合理回报。采取后付费方式按季度予以支付，支付节点为每年的6月30日（支付1-3月）、9月30日（支付4-6月）、12月31日（支付7-9月）、3月31日（支付10-12月）。

## 技术要求

## 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

主要涉及通州区台湖镇、宋庄镇、永顺镇共20座合计处理规模13000m3/d的污水处理厂站运维服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）永久污水处理厂（站）（简称“永久厂站”）出水水质执行北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/1612-2019）标准。其中规模在5m3/d（含）-50m3/d（不含）执行表1中二级B标准，规模大于50m3/d（含）执行表1中二级A标准。

| 序号 | 污染物或项目名称 | 表1中二级A标准 | 表1中二级B标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值/无量纲 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物(SS) | 20mg/L | 30 mg/L |
| 3 | 五日生化需氧量(BOD5) | 10 mg/L | 20 mg/L |
| 4 | 化学需氧量(CODCr) | 50 mg/L | 60 mg/L |
| 5 | 氨氮* | 5（8）mg/L | 8（15）mg/L |
| 6 | 总磷（以P计） | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L |
| 7 | 动植物油 | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L |
| 注：*12月1日-3月31日执行括号内的排放限值。 |

（2）临时污水处理厂（站）（简称“临时厂站”）出水水质指标数值如下表所示：

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | 60 mg/l |
| 2 | 氨氮(以N计)* | 8（15）mg/l |
| 3 | ph值 | 6-9 |
| 注：*12月1日-3月31日执行括号内的排放限值。 |

其余需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准详见《服务合同》

## 2. 服务内容及要求

2.1服务范围

| 序号 | 乡镇 | 厂站所在地 | 处理规模（m3/d） | 出水水质执行标准 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB11/1612-2019) | 厂站性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台湖镇 | 尖垡 | 300 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 2 |  | 窑上 | 300 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 3 |  | 北火垡 | 100 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 4 |  | 胡家垡 | 700 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 5 |  | 碱厂 | 300 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 6 |  | 蒋辛庄东 | 100 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 7 |  | 蒋辛庄西 | 50 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 8 |  | 兴武林 | 100 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 9 |  | 次渠南里 | 4000 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 10 |  | 德邑新时空 | 200 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 11 |  | 前营 | 300 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 12 |  | 朱家垡东 | 150 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 13 |  | 朱家垡西 | 50 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 14 |  | 次渠桥/北神树 | 500 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 15 | 宋庄镇 | 北窑上村 | 200 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 16 |  | 大庞村 | 1500 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 17 |  | 疃里村 | 150 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 18 |  | 小杨各庄 | 300 | 表1中二级A标准 | 永久厂站 |
| 19 |  | 尹各庄村西 | 700 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 20 |  | 焦王庄/朝阳北路 | 3000 | 临时标准 | 临时厂站 |
| 注：永久厂站出水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB11/1612-2019)标准，临时厂站出水水质执行临时标准；“临时标准”指临时污水处理厂（站）出水水质排放限值。 |

2.3绩效考核

服务期内，采购人有权自行或委托第三方对各污水处理厂（站）的运营维护情况进行绩效考核。绩效考核会每季度集中组织一次，以镇为单位按月度进行考核打分。绩效考核结果将作为污水处理服务费的支付依据。

考核采用打分的方式，按照出水水质情况（41分）、污泥泥质情况（6分）、基本要求（6分）、运行维护台账（4分）、设备运行情况（16分）、在线监测（4分）、环境管理考核（10分）、标识管理（3分）、安全生产（10分）、社会影响（-50~20分）项打分。针对本项目的社会影响设置奖励机制，最高累计奖励20分，最低累计扣减50分。奖励分作为百分制考核之外的评价，扣分、得分可以互相抵扣，抵扣结果计入前述的百分制考核。考核得分按照四舍五入保留小数点后两位数字。

考核得分与污水处理服务费支付比例的关系为：

得分≥95分，支付比例为100%；

95分>得分≥60分，得分与100分比较，每低一分支付比例降低1%，即当考核得分为X分时（60≤X＜95），支付比例为X%；

得分＜60分，支付比例为0；

如果本合作期内有一次考核得分小于60分时，甲方有权根据本合同第15.1条提前终止本合同。

支付比例以外的费用将不再进行支付。

## 3. 验收标准

合格。

## 4. 其他要求

由北京市通州区水务局通过公开招标确定中标人；区水务局、乡镇政府与中标人共同签署《服务合同》。

中标人负责各污水处理厂（站）的运营和维护，合作期满，中标人将各污水处理厂（站）移交给采购人或其指定机构。

# 第六章   拟签订的合同文本

详见附件。

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 3 本项目的特定资格要求

### 3-1相关业绩

| 序号 | 合同时间 | 采购人名称 | 项目名称 | 内容简述 | 委托方联系人、联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.时间以签订合同日期为准，需列明运营的污水处理厂站规模，有效证明文件须具备以下证明材料中的任意一种：

(1)	合同书和（或）中标通知书复印件（需明示合作范围包含运营维护职责）；

(2)	业主证明文件（需明示项目运营的起始时间）；

不提供有效证明文件的业绩，评分阶段不予以考虑。

2.投标人必须提供能够证明上述案例真实性的合同原件扫描件或复印件，合同原件扫描件或复印件至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间。

3.所有有效证明文件应清晰，并由投标人单位加盖公章。

### 3-2 声明与保证书（实质性格式）

声明与保证书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 提供了招标文件中所要求的全部资料，并声明和保证在本次公开招标过程中其所提供、披露的全部资料和信息均为真实的、准确和完整的；如因其提供的资料和信息不真实、不准确，投标人将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任；

- 参与本次公开招标的行为不违反公司章程和相关协议的约定，获得了公司董事会或执行董事的合法授权，其行为是其真实的意思表示；

- 在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，我单位没有发生重大诉讼、重大仲裁或重大行政处罚。在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，我单位没有因为任何直接由于投标人的过失或疏忽，而在任何大型合同中严重违约、被逐出现场或被解除协议；

- 我单位不是无力清偿债务者、没有处于受监管或被接管、清算的状态、没有破产或停业整顿，其业务没有处于被法院采取强制措施或管制的状态，其经营活动没有被中止，并且没有因上述事件而成为诉讼、仲裁或行政处罚的对象；

- 在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，我单位及我单位的董事及其他高级管理人员不曾发生重大违法违规行为和政府采购法第七十七条所述的不良行为，包括没有编制虚假财务报表、提供虚假财务信息、就企业基本情况作虚假陈述等情况，且没有为获取某项合同而支付不正当费用或行贿等行为；

- 在公开招标公告发布之日起前三（3）年内，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统无不良记录。

- 在公开招标公告发布之日起前五（5）年内，没有发生过重大安全事故记录。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 厂（站）名称 | 设计水量 （m3/天） | 固定费用 （元/年） | 变动费用单价 （元/m3） | 各厂站年污水处理服务费 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标 报价 | 上限 | 投标 报价 | 上限 |  |
| 1 | 尖垡 | 300 |  | 181165.23 |  | 0.92 |  |
| 2 | 窑上 | 300 |  | 181313.66 |  | 0.92 |  |
| 3 | 北火垡 | 100 |  | 74291.84 |  | 0.96 |  |
| 4 | 胡家垡 | 700 |  | 352682.16 |  | 0.90 |  |
| 5 | 碱厂 | 300 |  | 179012.91 |  | 0.92 |  |
| 6 | 蒋辛庄东 | 100 |  | 76221.50 |  | 0.96 |  |
| 7 | 蒋辛庄西 | 50 |  | 63159.20 |  | 1.06 |  |
| 8 | 兴武林 | 100 |  | 72659.06 |  | 0.96 |  |
| 9 | 次渠南里 | 4000 |  | 1357514.60 |  | 0.81 |  |
| 10 | 德邑新时空 | 200 |  | 155857.02 |  | 0.94 |  |
| 11 | 前营 | 300 |  | 184356.58 |  | 0.92 |  |
| 12 | 朱家垡东 | 150 |  | 85944.01 |  | 0.95 |  |
| 13 | 朱家垡西 | 50 |  | 63159.20 |  | 1.06 |  |
| 14 | 次渠桥/北神树 | 500 |  | 350455.63 |  | 0.94 |  |
| 15 | 北窑上村 | 200 |  | 161645.99 |  | 0.97 |  |
| 16 | 大庞村 | 1500 |  | 720950.02 |  | 0.89 |  |
| 17 | 疃里村 | 150 |  | 86463.53 |  | 0.97 |  |
| 18 | 小杨各庄 | 300 |  | 184876.11 |  | 0.92 |  |
| 19 | 尹各庄村西 | 700 |  | 373908.40 |  | 0.93 |  |
| 20 | 焦王庄/朝阳北路 | 3000 |  | 1147033.41 |  | 0.72 |  |
| 年污水处理服务费总价 |  |
| 注：1.年污水处理服务费上限为10038470.07元/年，超过上限的投标报价将被否决； 2.年污水处理服务费为各厂站年污水处理服务费之和； 3.各厂站年污水处理服务费=变动费用单价×设计水量×365+固定费用； 4.年污水处理服务费的设置为评标之用，实际支付的污水处理服务费以《服务合同》中约定为准。 |

（数额保留小数点后两位）。

注：1.各污水处理厂（站）变动费用单价和固定费用将分别设置上限，超过上限的投标报价将被否决。

2.如果不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  运营维护方案

说明：

1）投标人提供运营维护方案的目的是为了使招标人更好的理解投标人是否有能力，以及以何种方式来实施完成项目。

2）运营维护方案格式自拟，其内容必须包括：

- 企业组织管理方案、运行监测制度及质量保证方案、成本控制方案、设施运行管理方案、污泥处置方案、应急保障方案、安全保障方案、设施维护养护方案、厂区内、外环境卫生保持方案等。

- 其他投标人认为必要的内容。

### 6  典型案例分析方案

说明：

1）投标人提供典型案例分析方案的目的是为了使招标人更好的理解中标人对完成本项目有充分的了解和认识。

2）典型案例分析方案格式自拟，其内容必须包括：厂（站）未来运营过程中可能存在的问题分析；该厂（站）运维工作重点问题、难点问题分析；技术关键点分析。

### 7  财务方案

说明：

1）投标人提供财务方案的目的是为了使招标人更好的理解中标人是否有足够的财务实力完成本项目。财务方案可参考招标文件提供的格式，其内容必须包括：

2）投标人提供污水处理厂（站）污水处理服务费用的财务分析，财务分析须足够详细，足以使招标人能够准确理解；污水处理服务费变动费用单价及固定费用的构成；相关因素对污水处理服务费的影响；主要经济指标的计算过程并可进行复核。财务分析至少应包含如下文件：

- 在合作期内，中标人预计的污水处理厂（站）的成本费用表、利润表和现金流量表；

- 在生效日，污水处理厂（站）污水处理服务费单价的构成表，包括动力费、水费、洗膜费/化学药剂、水质检测费、人工费、管理费用、日常维修费、污泥运输及处置费用、所得税、增值税、财务费用和合理利润等因素构成及所占比例。

财务方案格式

    - ……（预计污水处理厂（站）的成本费用表、利润表和现金流量表）

    - ……（污水处理厂（站）污水处理服务费单价的构成表，明确污水处理服务费变动费用、固定费用的各项因素构成及所占比例）

表1变动费用单价的构成表

| 编号 | 构成因素 | 占单价比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 动力费 |  | 详见… |
|  | 水费 |  | 详见… |
|  | 洗膜费/药剂费… |  | 详见… |
|  | 污泥运输及处置费 |  | 详见… |
|  | …… |  |  |

表2固定费用的构成表

| 编号 | 构成因素 | 占单价比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 动力费（固定） |  | 详见… |
|  | 水质检测费 |  | 详见… |
|  | 人工费 |  | 详见… |
|  | 管理费 |  | 详见… |
|  | 日常维修费 |  | 详见… |
|  | 所得税 |  | 详见… |
|  | 增值税 |  | 详见… |
|  | 利润 |  | 详见… |
|  | …… |  |  |

    - ……（投标人认为应提交的其他资料）

### 8  合同条款偏离建议表（实质性格式）

合同条款偏离建议表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离建议情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |
| --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”，其中增加采购人义务、减少采购人权利（权益）以及减少或规避投标人义务、增加投标人权利（权益）的为“负偏离”。

3. 服务合同的实质性条款不可进行变更，包括：声明、合作期、合作范围、履约保函、保险、股权转让、污水处理服务费的支付、绩效考核、进水水质标准、出水水质标准、违约金等内容的条款。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9  中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函（如有）

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料